
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на ПАГЗ
Заполнение всех пунктов не является обязательным. Оборудование является достаточно сложным и учесть все нюансы (нормативные, наличие имеющейся инфраструктуры, область применения, необходимость и целесообразность технических решений и т.д.) достаточно сложно. Мы обязательно свяжемся с Вами и уточним все вопросы.
	Название и назначение Проекта (если присвоено)
	Необходимо заполнить: 

	Наименование предприятия- заказчика:
	

	ФИО контактного лица:
	

	Телефон, Факс (с указанием кода города)
	


	Электронный адрес, сайт
	

	Дата заполнения опросного листа
	


1. Стадия проекта (отметить): 

 FORMCHECKBOX 


 MACROBUTTON UncheckIt (  
 предпроектная оценка, 
 FORMCHECKBOX 
 технический проект,
  FORMCHECKBOX 
 рабочий проект

 FORMCHECKBOX 
 тендер на поставку,
 FORMCHECKBOX 
 технико-экономическое обоснование (ТЭО)   FORMCHECKBOX 
 другое      __________
Планируемый срок реализации проекта ________

2. Местонахождение эксплуатации ПАГЗа: _______________________________________________
Расчетная температура окружающего воздуха, 0С
от –      до +     
Максимальная летняя, 0С          Минимальная зимняя, 0С ________

Средняя максимальная наиболее жаркого месяца, 0С
________, 
3. Исполнение ПАГЗа:  FORMCHECKBOX 


 MACROBUTTON UncheckIt (  
 Полуприцеп-контейнеровоз 40-футовый           
 FORMCHECKBOX 
 Полуприцеп-контейнеровоз 20-футовый             FORMCHECKBOX 
 Автомобиль – контейнеровоз 20-футовый
4. Назначение ПАГЗа:  FORMCHECKBOX 


 MACROBUTTON UncheckIt (  
 Заправка автотранспорта     FORMCHECKBOX 
 Газоснабжение дочерней АГНКС

 FORMCHECKBOX 
 Другое ________________________________________________________________________________
5 Расчетные параметры газа

a. Точка подключения заправки ПАГЗ:
 FORMCHECKBOX 


 MACROBUTTON UncheckIt (  
 АГНКС 



 FORMCHECKBOX 
 Магистральный газопровод

  FORMCHECKBOX 
 Городские сети
b. Входное давление _______ кгс/см2, (МПа); Диапазон изменения (min-max) 
c. Температура газа на входе, 0С ______;  Диапазон изменения (min-max) _______

d. Состав газа по компонентам (по возможности)  в  FORMCHECKBOX 
 % объемные (мольные) или  FORMCHECKBOX 
 массовые (весовые)
 

	Метан СН4
	Этан С2Н6
	Пропан C3H8
	Н-бутан

Н-С4Н10
	Изобутан

i-С4Н10
	Пентан

С5Н12
	N2
	CO
	CO2
	H2
	H2S
	др

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     


e. Влагосодержание газа на входе в ПАГЗ _______мг/ нм.куб. 
или температура точки росы:____ 0С при давлении  ___ МПа
6. Необходим ли компрессор:

  FORMCHECKBOX 


 MACROBUTTON UncheckIt (  
 ДА 


 FORMCHECKBOX 
 НЕТ
Если да, назначение компрессора:  FORMCHECKBOX 
 Опорожнение ПАГЗ

 FORMCHECKBOX 
 Заправка и опорожнение ПАГЗ
7. Предполагаемая емкость аккумуляторов газа: ________ нм3
8. Количество заправочных постов   ___
9. Учет газа при необходимости:   

 FORMCHECKBOX 
 На

 MACROBUTTON UncheckIt (  
 входе  
 FORMCHECKBOX 
 На выходе
10. Энергоснабжение ПАГЗ:    FORMCHECKBOX 
 Внешнее электроподключение

 FORMCHECKBOX 
 Автономное
11. Описание области использования ПАГЗ (часовая, суточная потребность в газе, имеющиеся ресурсы, потребители, пробеги ПАГЗ между точками и т.д.)
БЛАГОДАРИМ ВАС! 

Заполненный опросный лист направляйте
по электронной почте на priemnaya1@uromgaz.ru  kuznecovpv@uromgaz.ru
PAGE  

